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Опросный лист

на регулятор давления  односедельный, фланцевый 
	Заказчик
	Организация, адрес:

	
	Тел.
	e-mail

	
	Контактное лицо

	Место установки 
	[image: image2.jpg]


В помещении                              Вне помещения 
Горизонтальное               Вертикальное                    Любое             

	Температура окружающей среды
	Tmin

Tmax

	Параметры регулятора 
	Диаметр номинальный  DN,  мм
	

	
	Давление номинальное  корпуса PN, кгс/см2
	16          25           40

	
	Материал корпуса
	Чугун СЧ 20
Сталь 25Л 

Сталь 09Г2С *
Сталь 12Х18Н10Т *

	Тип регулятора
	  ☐  давления «после себя»
                  ☐  давления «до себя»                       ☐  перепада давлений                                ☐  «перепуска»            



	Рабочая среда 
	Наименование (состав)
	

	
	Среда

	Вода
Пар

Воздух*
Другая среда*

	
	Наличие твердых частиц (размер, количество)
	

	
	
	Мин.
	Норм.
	Мак.

	
	Расход, м3/ч (жидкость) кг/ч (пар) нм3/ч(газы)
	
	
	

	
	Температура на входе, Т1, 0С
	
	
	

	
	Плотность на входе, p1.кг/м3
	
	
	

	
	Вязкость в рабочих условиях. кг.сек/м2
	
	
	

	
	Входное давление, P1. кгс/см2

(перед клапаном)



	
	
	

	
	Выходное давление, P2. кгс/см2

(после клапана)
	
	
	

	
	**Поддерживаемый  перепад  давления на объекте
	
	
	

	
	**Входное давление, P1. кгс/см2

(перед объектом)
	
	
	

	
	**Выходное давление, P2. кгс/см2

(после объекта)
	
	
	

	Пропускная характеристика
	Линейная                                      Равнопроцентная

	
	Кv по расчету,   м3/ч.,              
	

	
	Выбранное значение Кvу ,    м3/ч
	

	Герметичность  в затворе 
	0,1% от Кv 

Класc  герметичности         А           В *              С *                 D*



	Диапазон настройки, МПа
	0,01-0,07               0,05-0,3                 0,1-0,6                       0,3-1,2

	Дополнительная информация


	


*поставка оборудования по специальному заказу
** дополнительно заполняется для регулятора перепада давления                                                                                                                        Дата:____________________

Подпись ответственного лица, заполнившего опросный лист:____________________

ВНИМАНИЕ: АО «ЭТМ» не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанного в опросном листе     
